泰山学院实验室明火电炉管理办法

为进一步加强实验室安全管理工作，规范我校明火电炉的安全管理，保障全校师生员工的人身和财产安全，维持正常的教学、科研秩序，根据《高等学校实验室工作规程》相关规定，结合我校实际，制定本办法。

第一条 学校所有实验室原则上不得使用明火电炉，建议使用密封电炉、电陶炉、电磁炉、加热套等加热设备替代。

第二条 如确实因教学、科研需要使用明火电炉的，实行实验室明火电炉许可制。使用人须填报《泰山学院实验室明火电炉使用申请表》，明确明火电炉的主要用途和使用范围，经二级学院（部）实验室主任审核后，报实验教学管理中心审批，并报保卫处备案。

第三条 所有获得许可的明火电炉仅限在通过审批的用途、范围和区域内使用。获得许可的申请人即为明火电炉管理的责任人。责任人需对明火电炉进行有效监管，严禁超用途、超范围、超区域使用明火电炉。明火电炉严禁出借。

第四条 明火电炉责任人必须对明火电炉进行定期检查，及时检修，确保使用安全。明火电炉使用过程中必须采取有效的防火、防爆、隔热处理等必要措施。在明火电炉使用的2米范围内，严禁堆放易燃易爆物品、气体钢瓶和易燃杂物，确保明火电炉的使用安全。

第五条 如发现责任人疏于管理，违犯本管理办法的，按照实验室安全责任事故处理。如因管理不善造成重大安全事故的，将依照国家法律、法规追究有关人员的责任。

第六条 本办法自公布之日起施行。

第七条 本办法由实验教学管理中心负责解释。